**Приложение № 1 к тендерной документаци**

**Техническая спецификация на средства индивидуальной защиты ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохранения Акмолинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. измерения** | **Кол-во, обьем** |
| 1 | Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном. | Одноразовый защитный комбинезон в комплекте с капюшоном (размер XXL). Застежка-молния для оптимальной защиты спереди прикрыта клапаном и самоклеящейся лентой: Капюшон плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок: -Комбинезон оснащен эластичными резинками на капюшоне, запястье, щиколотках:-Бахилы высокие (1пара). Материал: Верхний слой воздухопроницаемый, ламинированный (слой микропористого полипропилена или полиэтилена). Плотность материала не менее 55гр/кв.м. Водонепроницаемый. Не содержит латекс. | комплект | 3500 |