**Приложение № 1 к тендерной документаци**

**Техническая спецификация: Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая (без вложении) ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохранения Акмолинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота**  | **Наименование товара**  | **Техническая характеристика** | **Ед. измерения** | **Кол-во, обьем** |
| 1 | Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая (без вложении) | **Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая (без вложении)Назначение:** для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделии медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи.Преимущества:Укладка медицинский ящик представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пластика. Футляр оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкие . Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надежным петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ при ориентированы вертикально, не звенят и не бьются. На верхней поверхности футляра имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. УМСП-01-Пм/2**Технические характеристики укладки  :**Габаритные размеры, мм440х252х340Масса, кг 5,2Общее количество ампуломест 202 Общее количество мест для флаконов 6Материал пластик**Стандартная комплектация**Ложемент для ампул 5 мл. (8 мест) и ампул 2мл (132места) 1 шт. Ложемент для флаконов (6 мест), ампул 2мл (16 мест), ампул 5мл (40мест), ампул 10мл(6мест)-1 шт.  | штука | 81 250 |

Исполнитель: Петова Л.М.