**Тендерлік құжаттамаға № 1 қосымша**

**Техникалық сипаттама:** Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы" ШЖҚ МКК жедел медициналық жәрдем дәрігерінің пластикалық төсеуі (салымсыз)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Тауар атауы** | **Техникалық сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны көлемі** |
| 1 | Жедел медициналық жәрдем дәрігерінің пластикалық төсеуі (салымсыз) | Жедел медициналық жәрдем дәрігерінің пластикалық төсеуі (салымсыз) **Мақсаты:** шұғыл көмек көрсету кезінде қолданылатын дәрілік заттардың, медициналық құралдардың, таңу материалдарының және басқа да медициналық мақсаттағы бұйымдардың жиынтығын сақтау және тасымалдау үшін.  Артықшылығы: Төсеу медициналық қорап-бұл жоғары беріктігі бар суыққа және ыстыққа төзімді пластиктен жасалған пластикалық сөмке. Корпус қызғылт сары түсті, ыңғайлы тұтқасы мен құлыптары бар, бұл тасымалдау кезінде оның ашылуын болдырмайды. Корпустың түбі берік, тозуға төзімді. Корпустың жоғарғы бөлігі екі жаққа ашылатын қақпақтар түрінде жасалған, қақпақтарда ампулалар мен антисептикалық бөтелкелерге арналған төсемі бар науалар орнатылған. Белбеулер түбіне болат өзегі бар сенімді ілмектермен бекітіледі. Корпусты ашқан кезде науалардың тұрақты тік бағыты және тігінен бағдарланған кезде ыңғайлы қол жетімділік қамтамасыз етіледі, сыңғырламайды және соғылмайды. Корпустың жоғарғы бетінде бригада нөмірін немесе теру атауын белгілеуге арналған белгі терезесі бар. Үлкен қарқынды ЖМЖ желілік бригадалар үшін өте қажет. УМСП-01-Пм/2  **Төсеу сипаттамалары:** Жалпы өлшемдер, мм440х252х340  Масса, кг 5,2  Ампулаға арналған орын жалпы саны 202  Бөтелкеге арналған жалпы саны 6  Материалы пластик  **Стандартты жабдық**  Ампулаларға арналған төсем 5 мл. (8 орын) және ампулалар 2мл (132орын) 1 дана.  Бөтелке төсемі (6 орын), ампулалар 2мл (16 орын), ампулалар 5мл (40орын), ампулалар 10мл(6орын)-1 дана. | дана | 81 250 |

**Приложение № 1 к тендерной документаци**

**Техническая спецификация: Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая (без вложении) ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохранения Акмолинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. измерения** | **Кол-во, обьем** |
| 1 | Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая (без вложении) | **Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая (без вложении)Назначение:** для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделии медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи.  Преимущества:Укладка медицинский ящик представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пластика. Футляр оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкие . Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надежным петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ при ориентированы вертикально, не звенят и не бьются. На верхней поверхности футляра имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. УМСП-01-Пм/2  **Технические характеристики укладки  :**  Габаритные размеры, мм440х252х340  Масса, кг 5,2  Общее количество ампуломест 202  Общее количество мест для флаконов 6  Материал пластик  **Стандартная комплектация**  Ложемент для ампул 5 мл. (8 мест) и ампул 2мл (132места) 1 шт.  Ложемент для флаконов (6 мест), ампул 2мл (16 мест), ампул 5мл (40мест), ампул 10мл(6мест)-1 шт. | штука | 81 250 |